STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU

Na parc.č. st. 20/3 v k.ú. Římov

###### MUZEUM POUTNICTVÍ

###### ŘÍMOV

ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM Č.2

POPIS  STAVEBNÍCH ZMĚN

a) název stavby

Stavební úpravy budovy nacházející se v blízkosti  obecního úřadu na  parc.č.st. 20/3

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Římov, Kostelní (bez číslapopisného), katastrální území Římov, st.parc.č. 20/3

c) účel užívání stavby,

Stavba bude po rekonstrukci sloužit  jako  muzeum poutnictví

d) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o stavbu trvalou.

e) předmět projektové dokumentace.

Předmětem projektu jsou stavební úpravy stávající budovy za účelem zřízení nových výstavních prostor

### Údaje o stavebníkovi

Obec Římov

nám. J.Gurreho 2

373 24      Římov

### Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

ING. Miroslav Slinták

Branišovice 17

373 24    Římov

1, V PŘÍZEMÍ NEBUDE REALIZOVÁNO SCHODIŠTĚ , OBJEKT BUDE STAVEBNĚ UPRAVEN POUZE V PŘÍZEMÍ. PATRO BUDE PŘÍSTUPNÉ JAKO V SOUČASNOSTI , A TO STÁVAJÍCÍM  OKNEM Z ULICE KOSTELNÍ.

TOTO OKNO BUDE VYMĚNĚNO ZA NOVÉ.

2,  K DALŠÍ ZMĚNĚ DOCHÁZÍ VE STŘEŠE , KDY NEBOU REALIZOVÁNY  VIKÝŘE  A  BUDE TEDY PROVEDEN  NOVÝ KROV JAKO V PŮVODNÍM ŘEŠENÍ A POJISTNÁ FÓLIE  BEZ ZATEPLENÍ.

3, V PŘÍZEMÍ BUDE POUZE JEDNODUCHÉ ČLENĚNÍ  PROSTORU A TO DĚLÍCÍ PŘÍČKOU , KTERÁ BUDE VIZUELNĚ ODDĚLOVAT PROSTOR PRO VYSTAVENÉ MATERIÁLY OD PROSTORU , KDE BUDE UMÍSTĚNO PROMÍTACÍ ZAŘÍZENÍ  S POSEZENÍM PRO NÁVŠTĚVNÍKY